ON-HK.903.1.463.2022 Pleszew, 07.11.2022r.

**Wójt Gminy Gizałki ul. Kaliska 28 63-308 Gizałki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Gizałki, pobranych do badania:

-w dniu 25.10.2022r., sprawozdanie nr HKL/N-1521/2022, HKL/N-1522/2022 z dn. 28.10.2022r., sprawozdanie nr N/3029/202222 z dn. 02.11.2022r.,

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) i na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 w/w rozporządzenia stwierdza jej przydatność do spożycia.

Do wiadomości:

1.Zakład Komunalny Gizałki Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 17 63-308 Gizałki

jh