ON-HK.903.1.240.2023 Pleszew, 24.04.2023r.

**Wójt Gminy Gizałki ul.Kaliska 28 63-308 Gizałki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338),   
art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz przesłanych wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Orlina pobranych do badania:

-w dniu 14.03.2023r., sprawozdanie nr SPR/941/23 z dn. 30.03.2023r.,

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) i na podstawie § 21.1 pkt 1 w/w rozporządzenia stwierdza jej przydatność do spożycia.

Do wiadomości: 1.Zakład Komunalny Gizałki sp.z o.o. ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki

jh