ON-HK.903.1.249.2023 Pleszew, 28.04.2023r.

**Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś 63-308 Gizałki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej
z wodociągu RSP Nowa Wieś, pobranych do badania:

-w dniu 18.04.2023r., sprawozdanie nr HKL/N-586/23, HKL/N-587/23 z dn. 21.04.2023r.,

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) i na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 w/w rozporządzenia stwierdza jej przydatność do spożycia.

**Do wiadomości:**

1.Wójt Gminy Gizałki

jh